河南女子职业学院北校区3号楼西侧

自行车停放区建设项目 询价公告

##### 5732024-12-12

一、根据采购需要，我校拟对河南女子职业学院北校区3号楼西侧自行车停放区建设项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

二、采购项目名称：北校区3号楼西侧自行车停放区建设项目

三、采购预算：29500元

四、采购内容：

总施工面积为100平方。

地表杂草清除；多余土方运输至校园内西北角；地面平整夯实，打6公分混凝土垫层，4公分水泥沙石垫层找平；铺设300*300植草砖，用细沙土填缝；草籽种植，养护至草籽发芽。

五、供应商资格：

营业执照经营范围需包含劳务或装饰装修或建筑建设施工等相关内容

六、质保期：一年。

七、验收要求：验收合格。

八、工期：合同签订后7日内完成

九、成交原则：服务质量同等条件下，最低价中标原则

十、现场踏勘：为保障服务质量及准确把握采购方的需求，所有意向供应商须于2024年12月 13日上午9:00至9:30参加采购方组织的集中现场踏勘。

十一、报价文件的提交：意向供应商在规定时间期限内向采购方提交纸质版营业执照复印件、报价函（加盖意向供应商公章），文件须密封。

十二、报价文件递交时间：

2024年12月13 日 下午15：00-15：30。

十三、报价文件递交地点：新乡市获嘉县亢村镇河南女子职业学院北校区2号楼202室。

十四、联系方式：

1、联系人：王老师

2、电  话：0373-5960098     13598062718

3、联系地址：新乡市获嘉县亢村镇河南女子职业学院北校区2号楼202室。

河南女子职业学院

2024年12月12 日

附件  询价函模板

附件

询  价  函

| 需方单位名称 | 河南女子职业学院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北校区3号楼西侧自行车停放区 建设项目 |
| 采购需求说明 总施工面积为100平方。 地表杂草清除；多余土方运输至校园内西北角；地面平整夯实，打6公分混凝土垫层，4公分水泥沙石垫层找平；铺设300*300植草砖，用细沙土填缝；草籽种植，养护至草籽发芽。 工期：合同签订后7日内完成 |  |
| 意向供应商报价（总价） | 小写金额（人民币）： 元 大写金额： |
| 意向供应商 （公章） | 联系人： 联系电话： 年 月 日 |